RDE. IES Haría
UT2. Prueba teórico-práctica
# Sistemas de cableado estructurado

Realiza los siguientes ejercicios

Ejercicio 1. Incumplimientos de la norma

Determinar para cada caso los incumplimientos, si los hay, de la normativa de cableado estructurado vigente en nuestro país y proponer los cambios oportunos.

a) "...Todo el cableado horizontal se realizará con cable UTP de categoría 6, el cable de alimentación eléctrica de las distintas tomas de corriente será apantallado..."

b) ...En el subsistema horizontal todos los cables (tanto eléctricos como de red) irán por canaleta de PVC de 150x60mm con un separador central que divide la canaleta en dos mitades de tal forma que entre el cableado de datos y el de red queda una separación de 4 cm

c)...En el subsistema horizontal, en algunas zonas, en los 10 últimos metros de la canaleta que llevan a las áreas de trabajo los cables de corriente y datos irán juntos sin ninguna separación

d)"...Se aprovechará las rosetas existentes de clase E dado que se encuentran en buen estado..."

e) “...Dada la gran cantidad de áreas de trabajo que hay en la segunda planta se colocará en la misma, un punto de consolidación. Este punto de consolidación se ubicará en un espacio preparado a tal fin en un falso suelo a 12 metros del distribuidor de planta..”

f) “...El cuarto de telecomunicaciones de la planta baja se ubicará en una sala existente en el edificio en la que actualmente se encuentra el cuadro eléctrico general del edificio ya que dispone de espacio suficiente para los equipos que se van a instalar...”

g) “...Los distribuidores de planta se interconectarán de la siguiente forma:
- El distribuidor de la segunda planta se conectará con el distribuidor del edificio y con el de la tercera planta.
- El distribuidor de la primera planta se conectará con el distribuidor del edificio.
...”

Ejercicio 2. Dimensionado de un distribuidor

Queremos diseñar un repartidor de planta (FD) con los siguientes requisitos:

- Está previsto que aloje una sala con 68 usuarios
- Hay 5 despachos individuales.
- Contiene una sala de reuniones
- Los armarios tienen capacidad de 42U

Detalla (inserta los cálculos realizados):

El número de conectores de red: / El número de unidades de armario necesarios (U): / El número de armarios. Necesarios :

Ejercicio 3. Cantidad de cables en canalización

¿Cuántos cables de datos deben meterse como máximo en los siguientes tipos de canaleta cumpliendo las recomendaciones incluidas en la normativa?

100x50mm : / 150x70mm :