RDE. IES Haría
UT2. Actividad 7
# Incumplimientos de normativa en diseño de cableado estructurado

Supuesto

Tu empresa Acme SA está construyendo una nueva sede en Arrecife y tu jefe te ha entregado el proyecto de instalación que le ha presentado una empresa de montaje de redes.

Tenemos que determinar los incumplimientos de la normativa de cableado estructurado vigente en nuestro país y proponer los cambios oportunos.

Para ayudarnos lo haremos de los apuntes en el wiki sobre criterios y restricciones para el diseño de un sistema de cableado estructurado y también nos apoyaremos en Internet para encontrar la información que no aparezca en los apuntes

Se adjunta plano de planta del proyecto

Extractos de la memoria del proyecto:

Recuerda que tienes que determinar para cada caso los incumplimientos, si los hay, de la normativa de cableado estructurado vigente en nuestro país y proponer los cambios oportunos.

1. "El subsistema de cableado horizontal será de categoría 6A. Para ello todo el cableado horizontal se realizará con cable de par trenzado apantallado clase EA.

El cable de alimentación eléctrica de las distintas tomas de corriente no será apantallado..."

"2. ....En el subsistema horizontal todos los cables (tanto eléctricos como de red) irán por canaleta metálica de aluminio de 80x40mm con un separador central que divide la canaleta en dos mitades de tal forma que entre el cableado de datos y el de red queda una separación de 1,5 cm

3. "...Se aprovecharán las rosetas existentes de cat 5E puesto que pueden soportar una tasa de transferencia de 1Gbps dado que se encuentran en buen estado..."

4. "...Cada repartidor de planta (FD) irá conectado con el de la planta inmediatamente superior y el de la inferior mediante dos enlaces de fibra óptica. El FD de la primera planta irá conectado a su vez al repartidor del edificio (BD)...."

5. "...En los tramos en que sea posible se llevará el cableado en bandejas que quedaran ocultas por encima del falso techo..."

6. "...En cada una de las salas de trabajo se prevé el montaje de 96 tomas de red para los 60 usuarios previstos en cada una "

7. "...En cada despacho se instalarán 2 tomas de red y en cada sala de reuniones se instalará una toma simple.

8. "...Cada FD tendrá un armario rack de 15U que se mantendrá refrigerado con una entrada posterior de aire frío y una salida del aire caliente por la parte delantera, evitando cambios bruscos de temperatura y humedad..."