RDE. IES Haría
UT2. Prueba teórico-práctica
# Sistemas de cableado estructurado

Realiza los siguientes ejercicios

Ejercicio 1. Incumplimientos de la norma

Determinar para cada caso los incumplimientos, si los hay, de la normativa de cableado estructurado vigente en nuestro país y proponer los cambios oportunos.

a) "...Todo el cableado horizontal se realizará con cable UTP de categoría 6, el cable de alimentación eléctrica de las distintas tomas de corriente será no-pantallado..."

b) ...En el subsistema horizontal todos los cables (tanto eléctricos como de red) irán en diferentes bandejas. Las bandejas tendrán una separación entre si de 15 cm.

c)...En el subsistema horizontal, habrá una roseta en el cuarto de maquinas. Para evitar interferencias el cable es separado 1 metro del motor eléctrico del ascensor que se encuentra en dicho cuarto.

d)"...Se aprovechará las rosetas existentes de clase D dado que se encuentran en buen estado..."

e) “...En los armarios de comunicaciones se dejará un espacio de 1 metro libre alrededor de las puertas para maniobrar con comodidad...”

f) “...El cuarto de telecomunicaciones de la planta baja se mantendrá permanentemente entre 15 y 30 grados centígrados, la humedad relativa por debajo del 65% y se realizará un cambio completo de aire cada dos horas...”

g) “...Los distribuidores de planta se interconectarán de la siguiente forma:
- El distribuidor de la segunda planta se conectará con el distribuidor del edificio y con el de la tercera planta.
- El distribuidor de la primera planta se conectará con el distribuidor del edificio.
- El distribuidor de la tercera planta se conectará con el del edificio y con el de la primera planta
...”

Ejercicio 2. Dimensionado de un distribuidor

Queremos diseñar un repartidor de planta (FD) con los siguientes requisitos:

- Está previsto que aloje una sala con 300 usuarios
- Hay 15 despachos individuales.
- Contiene una 3 sala de reuniones
- Los armarios tienen capacidad de 42U

Insertar los cálculos y el resultado:

El número de conectores de red: / El número de unidades de armario necesarios (U): / El número de armarios. Necesarios :

Ejercicio 3. Cantidad de cables en canalización

¿Cuántos cables de datos deben meterse como máximo en los siguientes tipos de canaleta cumpliendo las recomendaciones incluidas en la normativa?

Insertar los cálculos y el resultado:

120x50mm : / 135x55mm :

Ejercicio 4. Cantidad de cables en canalización

Un fabricante provee canaletas en tres medidas: 80x55, 120x55 y 140x70. Qué tipo de canaleta elegiremos si en nuestra instalación horizontal irán como máximo 75 cables.

Insertar los cálculos y el resultado: