RDE. IES Haría
UT8. Recuperación. Prueba teórico-práctica 2/2
# Sistemas de cableado estructurado

Realiza los siguientes ejercicios

Ejercicio 3. Dimensionado de un distribuidor

Queremos diseñar un repartidor de planta (FD) con los siguientes requisitos:

- Está previsto que aloje una sala con 540 usuarios
- Hay 15 despachos individuales.
- Contiene 3 salas de reuniones
- Los armarios tienen capacidad de 42U

Insertar los cálculos y el resultado:

El número de conectores de red: / El número de unidades de armario necesarios (U): / El número de armarios. Necesarios :

Ejercicio 4. Cantidad de cables en canalización

¿Cuántos cables de datos deben meterse como máximo en los siguientes tipos de canaleta cumpliendo las recomendaciones incluidas en la normativa?

Insertar los cálculos y el resultado:

120x50mm : / 135x55mm :

Ejercicio 5. Tamaño de canalización

De que altura mínima debe ser una canalización de 7 cm de lado si en nuestra instalación horizontal irán como máximo 90 cables.

Insertar los cálculos y el resultado: