Seguridad pasiva.
Hardware y almacenamiento

---
UBICACIÓN Y PROTECCIÓN FÍSICA
- Primer paso → Decidir donde instalar el CPD.
- La seguridad física se encarga de proteger el hardware de desastres naturales, incendios...
- Debemos por tanto aplicar barreras físicas y procedimientos de control para proteger los recursos y la información tanto para accesos al CPD físicos como accesos remotos.

---
Factores para elegir la ubicación
- El edificio → Evaluar: espacio, acceso de equipos y personal, suministro eléctrico, acondicionamiento térmico, iluminación, suelo, columnas...
- Tratamiento acústico → Los servidores y los equipos de aire acondicionado que se deben instalar para refrigerar los equipos hacen mucho ruido. Se debe tener en cuanto para evaluar la ubicación.
- Suministro eléctrico propio: El CPD debe tener medidas para evitar problemas frente a apagones y picos de tensión: equipos electrógenos, SAI...
- Condiciones ambientales: Frío, calor, inundaciones, terremotos, incendios, servicios disponibles, seguridad del entorno, vandalismo, sabotaje, terrorismo.

---
¿Donde instalar el CPD?
- Evitar áreas con interferencias de radiofrecuencia.
- No debe estar contiguo a maquinaria pesada o almacenes de gas imflamable o nocivo.
- Protegido ante entornos peligrosos, sobre todo inundaciones Evitar:
    - Paredes exteriores, plantas bajas o salas de espera.
    - Sótanos.
    - Última planta
    - Encima de garajes

---
Control de Acceso
- Se deben aplicar sistemas de seguridad para el control de acceso a las instalaciones:
    - Servicio de Vigilancia, control del acceso al edificio completo como al CPD en concreto.
    - Detectores de metales y escáneres de control de pertenencias.
    - Sistemas biométricos
    - Protección electrónica basada en sensores conectados a una central de alarmas.

---
Sistemas de climatización
- Dentro del CPD se deben instalar sistemas de climatización, de protección de incendios y de alarmas.
- Los CPD's disipan mucho calor lo que puede llegar a dañar los equipos por eso se deben refrigerar adecuadamente. Por ejemplo:
  - Sistema de ventilador que expulsa el aire caliente y se sitúan los servidores a la altura donde hay corriente de aire.
  - Sistema con splits: Los racks reciben directamente el aire frío de los splits.

---
Sistemas contra incendios
- Sistema de detección: Por ejemplo el de detección precoz que analiza continuamente el aire y en caso de cambio de composición del aire detecta un incendio antes de que se produzca el fuego.
- Sistema de desplazamiento de oxígeno: Reduce la concentración de oxígeno extinguiendo así el fuego sin dañar los servidores. Se debe tener la precaución de evacuar antes al personal.

---
Recuperación en caso de desastre
- Hay que estar preparados y por ejemplo tener un centro de backup independiente de forma que si el CPD queda no operativo poder recuperar los datos de forma rápida, otra opción es tener sistemas redundantes como RAID y copias de seguridad.
- En caso de desastre se deben recuperar en primer lugar los datos esenciales pero recuperar la actividad, y desviar las comunicaciones al centro alternativo.

---
SAI
- Los Sistemas de Alimentación ininterrumpida son dispositivos electrónicos que protegen a los equipos frente a picos o caídas de tensión.
- Tipos:
  - Sistemas de alimentación en estado de espera(SPS):
    - Activa la alimentación desde baterías cuando detecta un fallo en el suministro eléctrico.
  - SAI en línea:
    - Alimenta el ordenador de manera continua y al mismo recarga su batería, filtra a su vez los picos de tensión aunque permite menos tiempo extra de trabajo que los SPS

---
Almacenamiento
- Los 3 aspectos más importantes a tener en cuenta en cuanto a la seguridad física de la información son:
  - Rendimiento: Capacidad de cálculo.
  - Disponibilidad: Capacidad de los sistemas de estar siempre en funcionamiento:
    - Sistemas redundantes trabajando en paralelo.
  - Accesibilidad: Información duplicada guardada en lugar seguro pero que sea fácilmente accesible en caso de desastre.

---
RAID
- Técnicas hardware o software que utilizando varios discos y distribuyendo o replicando la información proporcionan:
  - Mayor capacidad: forma económica de conseguir grandes capacidades combinando varios discos.
  - Mayor tolerancia a fallos: El sistema RAID es capaz en algunos casos de recuperar los datos en caso de error y seguir trabajando.
  - Mayor seguridad: al ser tolerante a fallos aumenta la disponibilidad y la integridad de los datos.
  - Mayor velocidad: Se pueden realizar varias operaciones simultáneamente.

---
Tipos de RAID
- RAID 0: Los datos se distribuyen entre los discos:
  - Favoreciendo la velocidad → Se pueden realizar operaciones simultáneamente si cada disco está gestionado por controladoras diferentes.
  - No es tolerante a fallos.
- RAID 1: Disco espejo.
  - Tolerante a fallos, si falla un disco se puede seguir trabajando con el otro.
  - Inconveniente → El espacio disponible se reduce a la mitad.
- RAID 5: Bloques de paridad distribuidos entre todos los discos.
  - Tolerante a fallos
  - Favorece la velocidad.

---
Clusters de servidores
- Conjunto de varios servidores que trabajan como si fuesen al estar unidos mediante una red de alta velocidad.
- No es necesario que los equipos sean iguales ni que tengan el mismo S.O.
- Servicios principales:
    - Alta disponibilidad
    - Alto rendimiento
    - Balanceo de carga
    - Escalabilidad

---
Tipos de clusters
- Clusters de alto rendimiento (HC): Realizan tareas que requieren gran capacidad de cálculo y/o grandes cantidades de memoria.
- Clusters de alta disponibilidad(HA): Hardware duplicado y software de detección y recuperación ante los fallos.
- Clusters de alta eficiencia(HT): El objetivo es ejecutar el mayor número de tareas en el menor tiempo posible.
  Según su ámbito de uso:
  - Clusters de infraestructuras comerciales → alta disponibilidad y alta eficiencia
  - Clusters científicos → alto rendimiento

---
Componentes de los clusters
- Nodos: Cualquier máquina que conforma el cluster.
- Sistema operativo: Multiproceso y multiusuario.
- Conexión de red: Conexión Ethernet o cualquier otra de alta velocidad.
- Middleware: Software que se encuentra entre el S.O y las aplicaciones. Su objetivo es que el usuario del cluster tenga la sensación de estar trabajando con un sólo superordenador. Este software consigue optimizar el uso del sistema mediante:
    - Balanceo de carga
    - Tolerancia a fallos
    - Detecta nuevos nodos
- Sistema de almacenamiento: Almacenamiento interno o NAS o SAN.

---
Almacenamiento externo
- Network Attached Storage (NAS): Dispositivos de almacenamiento específico a los que se accede mediante protocolos de red.
  - El usuario solicita un fichero completo al servidor y luego lo trata en local. Ideal para sistemas con ficheros de pequeño tamaño.
  - Con bajo coste permite:
    - Balanceo de carga
    - Tolerancia a fallos
  - Suelen estar conformados con dispositivos RAID.

---
Almacenamiento externo II
- Storage Area Network (SAN): Conectar servidores, discos de almacenamiento con tecnologías de fibra.
  - Los dispositivos de almacenamiento son independientes de los servidores.
  - Las peticiones se realizan al servidor que se encarga de localizar los datos y servirlos.
- Para grandes volúmenes es conveniente el uso de SAN y para pequeñas compañias NAS. Aunque pueden combinarse.